АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| От | 28 декабря 2021г. | № | 968-р |
| --- | --- | --- | --- |

г. Красноармейск

| Об утверждении сводного плана ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2022 году |  |
| --- | --- |
|  | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 года № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», Уставом Красноармейского муниципального района, в целях организованной подготовки теплоисточников и тепловых сетей к отопительному периоду 2021-2022 годов. Утвердить сводный план ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2022 году согласно приложению. Организационно-контрольному отделу администрации района опубликовать настоящее распоряжение путем размещения на официальном сайте Красноармейского муниципального района в сети «Интернет». Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. Глава Красноармейского муниципального района А.И.Зотов |

# Приложение к распоряжению

администрации района

от28.12.2021г. № 968-р

Сводный план

ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2022 году

| № п/п | Наименование, адрес источника тепловой энергии, тепловой сети | Оборудование требующее ремонта | Вид ремонта | Сроки проведения ремонта | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная № 1 г. Красноармейск, ул. Телефонная, 15 | Модернизация котельной (проектная документация, реконструкция системы газоснабжения); Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей; Замена узла учета газа (счетчик, корректор) | капитальный; плановый | май - июнь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 2 | Котельная № 2 г. Красноармейск, ул. Революционная, 1г | Модернизация котельной (проектная документация, реконструкция системы газоснабжения); Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей; Замена узла учета газа (счетчик, корректор) | капитальный; плановый | май - июнь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 3 | Котельная № 5 г. Красноармейск, ул. Танцорова,1а | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей | плановый | май - июнь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 4 | Котельная № 6 г. Красноармейск, ул. Ленина, 5г | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей | плановый | май - июнь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 5 | Котельная № 13 г. Красноармейск, ул. Луначарского, 17 | Ремонт котлов с промывкой поверхностей нагрева; Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей; Замена узла учета газа (счетчик, корректор) | капитальный; плановый | июнь - июль 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 6 | Котельная № 16а г. Красноармейск, 1 микрорайон, 12 | Замена котельного оборудования на более современное – 6 шт.; Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей | капитальный; плановый | апрель - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 7 | Котельная № 19 г. Красноармейск, ул. 1Мая, 166а | Закрытие котельной, перевод жилых домов на индивидуальное отопление |  | май - октябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 8 | Котельная СОШ № 4 г. Красноармейск, ул. Захарова, 57а | Ремонт котлов с промывкой поверхностей нагрева; Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей; Замена узла учета газа (счетчик, корректор) | капитальный; плановый | июль - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 9 | Котельная СОШ № 3 (2-е здание) г. Красноармейск, ул. Коммунистическая, 3а | Ремонт котлов с промывкой поверхностей нагрева; Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей | плановый | июль - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 10 | Котельная СОШ № 8 г. Красноармейск, Луначарского, 33а | Ремонт котлов с промывкой поверхностей нагрева; Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей | плановый | июль - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 11 | Котельная СОШ № 8 (начальная) г. Красноармейск, 1 Мая, 110а | Ремонт котлов с промывкой поверхностей нагрева; Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей; Замена узла учета газа (счетчик, корректор) | капитальный; плановый | июль - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 12 | Котельная д/с № 12 г. Красноармейск, ул. 1 Мая, 8б | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей | плановый | июль - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 13 | Котельная № 17 г. Красноармейск, ул. Б.Хмельницкого, 2е | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей; Замена узла учета газа (счетчик, корректор) | капитальный; плановый | июль - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 14 | Топочная общежития г. Красноармейск, ул. Калинина, 8г | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей | плановый | июль - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 15 | Котельная ЦРБ г. Красноармейск, ул. Кузнечная, 5 | Замена котельного оборудования на более современное – 2 шт.; Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей; Замена узла учета газа (счетчик, корректор) | капитальный; плановый | июнь - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 16 | Котельная с. Садовое, ул. Первомайская, 12а | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей | плановый | август - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 17 | Котельная № 1 п. Каменский, ул. Советская, 30б | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей; Замена узла учета газа (счетчик, корректор) | капитальный; плановый | август - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 18 | Котельная № 2 с. Карамышевка, ул. Центральная, 14б | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей | плановый | август - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 19 | Котельная № 3 с. Первомайское, Октябрьский переулок, 2 | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей | плановый | август - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 20 | Котельная № 4 с. Елшанка, 55 лет Победы, 5 | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей | плановый | август - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 21 | Котельная № 6 с. Каменка, ул. Советская, 27в | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей | плановый | август - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 22 | Котельная № 7с. Меловое, ул. Вишнёвая, 58а | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей; Замена узла учета газа (счетчик, корректор) | капитальный; плановый | август - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 23 | Котельная с. Гвардейское, ул. Заречная, 23а | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей | плановый | август - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 24 | Котельная ст. Карамыш, ул. Октябрьская, 1б | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей | плановый | август - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 25 | Котельная с. Усть – Золиха, ул. Заречная, 1а | Модернизация котельной (проектная документация, реконструкция системы газоснабжения); Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей; Замена узла учета газа (счетчик, корректор) | капитальный; плановый | май - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 26 | Котельная с. Высокое, ул. Кооперативная, 9 | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей; Замена узла учета газа (счетчик, корректор) | капитальный; плановый | август - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 27 | Котельная с. Ключи, ул. Советская, 7а | Модернизация котельной (проектная документация, реконструкция системы газоснабжения); Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей; Замена узла учета газа (счетчик, корректор) | капитальный; плановый | май - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 28 | Котельная (школа) с.Бобровка, ул. Школьная, 11а | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей | плановый | август - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 29 | Котельная (д/с) с. Бобровка, ул. Речная, 10 | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей | плановый | август - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 30 | Котельная с. Сплавнуха, ул. Ленина, 30а | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей | плановый | август - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 31 | Котельная (школа) с. Луганское, ул. Волжская, 45 | Ремонт котлов с промывкой поверхностей нагрева; Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей; Замена узла учета газа (счетчик, корректор) | капитальный; плановый | август - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 32 | Котельная ст. Паницкая, ул. Пионерская,14а | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей | плановый | август - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 33 | Котельная с. Некрасово, ул. Кирова, 32б | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей | плановый | август - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 34 | Котельная (школа) с. Старая Топовка, ул. Школьная, 9 | Замена котельного оборудования на более современное – 2 шт.; Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей; Замена узла учета газа (счетчик, корректор) | капитальный; плановый | август - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 35 | Котельная (центральная) с. Золотое, ул. Калинина, 46б | Модернизация котельной (проектная документация, реконструкция системы газоснабжения); Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей; Замена узла учета газа (счетчик, корректор) | капитальный; плановый | май - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 36 | Котельная (школа) с. Золотое, Почтовый переулок, 2 | Модернизация котельной (проектная документация, реконструкция системы газоснабжения); Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей; Замена узла учета газа (счетчик, корректор) | капитальный; плановый | май - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 37 | Котельная с. Рогаткино, ул. Заводская, 45 | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей | плановый | август - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 38 | Котельная с. Нижняя Банновка, ул. Кооперативная, 48а | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей; Замена узла учета газа (счетчик, корректор) | капитальный; плановый | август - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 39 | Котельная с. Дубовка, ул. Советская, 26 | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей | плановый | август - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 40 | Котельная с. Гусево, ул. Школьная, 19а | Ремонт котлов с промывкой поверхностей нагрева; Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей | плановый | август - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 41 | Котельная с. Ревино, ул. Советская, 20 | Ревизия и ремонт насосов; Ревизия и ремонт тепловых сетей | плановый | август - сентябрь 2022 года | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |