проект

АДМИНИСТРАЦИЯ

# КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 11 мая 2022г. | № | 416 |
| --- | --- | --- | --- |

г.Красноармейск

Об утверждении программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Красноармейского муниципального района Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля  2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, распоряжением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области «Об исполнении распоряжения Правительства Саратовской области от 28 апреля 2022года № 155-Пр «Об итогах прохождения жилищно-коммунальным и топлевно-энергетическим комплексами, объектами социальной сферы области осенне-зимнего периода 2021-2022 годов и задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов»» от 29 апреля 2022 года № 362-р  уставом Красноармейского муниципального района администрация Красноармейского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Красноармейского муниципального района, согласно приложению № 1.

2. Утвердить комиссию по оценке готовности теплоисточников, тепловых сетей, водопроводно-канализационного хозяйства, объектов жилищной и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, в составе согласно приложению № 2.

3.Признать утратившим силу постановление администрации Красноармейского муниципального района от 24 мая 2021года № 322 «Об утверждении программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций и потребителей типовой энергии Красноармейского муниципального района.

4.Организационно – контрольному отделу администрации Красноармейского муниципального района опубликовать настоящие постановление путем размещения на официальном сайте администрации Красноармейского муниципального района Саратовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Красноармейского

муниципального района                                                               А.И. Зотов

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации

Красноармейского

муниципального района

Саратовской области

От 11.05.02022г.№416

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Красноармейского муниципального района.

Оглавление

| Раздел I | Проверка теплоснабжающих организаций | 3 |
| --- | --- | --- |
| Раздел II | Проверка потребителей тепловой энергии (учреждения социальной сферы) | 5 |
| Раздел III | Проверка потребителей тепловой энергии (многоквартирного дома) | 6 |
|  | Приложения |  |

1. К теплоснабжающим организациям относятся, предприятия, осуществляющие выработку и доставку тепловой энергии до потребителей.

2. К потребителям тепловой энергии относятся, учреждения социальной сферы, многоквартирные дома с централизованной системой теплоснабжения и прочие организации, пользующиеся тепловой энергией.

Раздел I

Проверка теплоснабжающих организаций

3. При проведении проверки теплоснабжающих организаций комиссией проверяется наличие у предприятия следующих документов:

- перечень котельных находящихся в эксплуатации у предприятия;

- утверждённый руководителем план мероприятий по подготовке котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и других объектов теплоснабжения (не позднее мая месяца);

- утверждённый график планово - предупредительного (капитального, текущего) ремонта оборудования источников теплоты, тепловых сетей;

- отчёт о выполнении утверждённого плана по подготовке котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов к работе в отопительный период;

- температурный график в соответствии с учреждённой схемой теплоснабжения;

- реестр теплоисточников, подтверждающий соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей;

- справка о состоянии тепловых сетей, наличие ветхих, подлежащих замене;

- перечень котельных, имеющих резервное электропитание;

- приказ по ответственному за осуществление производственного контроля и требований промышленной безопасности опасных объектов;

- приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и его заместителя из числа управленческого персонала или специалистов, прошедших проверку знаний «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» в комиссии Ростехнадзора;

- должностная инструкция ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;

- удостоверения (протоколы) проверки знаний «Правил технической эксплуатации тепловых электроустановок) руководящих работников;

- программа стажировки оператора котельной;

- программы стажировки слесаря-ремонтника;

- программа стажировки электромонтёра;

- программа стажировки электрогазосварщика;

- приказ о назначении постоянно действующей на предприятии комиссии по проверке знаний «Правил технической эксплуатации тепловых установок» эксплуатационного персонала;

- утверждённая программа дублирования на рабочем месте;

- распорядительные документы о допуске персонала к работе;

- утверждённые программы вводного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, журналы инструктажей;

- утверждённый перечень необходимых инструкций, схем и других документов в каждой котельной;

- график режимной наладки котлов;

- технические паспорта на котлы;

- свидетельство о технической исправности приборов учёта тепловой энергии, при отсутствии график их установки по котельным;

- утверждённая инструкция по эксплуатации оборудования котельных, ЦТП, тепловых сетей;

утверждённые должностные инструкции персонала по каждому рабочему месту в котельных;

- утверждённое положение об аварийной службе предприятия;

- инструкции по ликвидации аварийных ситуаций;

- утверждённая программа испытания тепловых сетей от каждой котельной;

- отчёт по выполнению испытаний и пусконаладочных работ с указанием данных: когда (период), кем, при каких параметрах проводились работы, акты гидравлических испытаний;

- заключения экспертизы промышленной безопасности: водогрейных котлов, домовых промышленных труб;

- график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- расчёт допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- акты готовности автоматики по всем параметрам выданных специализированной организацией;

- договор на техническое обслуживание автоматики безопасности;

- документы, подтверждающие о проведении поверки других измерительных приборов;

договор на поставку предприятию природного газа;

- договор на поставку предприятию электроэнергии;

- договоры с потребителями на подачу тепловой энергии;

- документы, подтверждающие отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надёжность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора).

4. По мере необходимости комиссия выборочно проводит осмотр объектов.

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду по образцу согласно приложению № 1 настоящей программы.

6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

7. Паспорт готовности к отопительному периоду по образцу согласно приложению № 2 к настоящей программе выдаётся администрацией Красноармейского муниципального района в течение 15 дней с даты подписания акта готовности объектов к отопительному периоду.

Раздел II

Проверка потребителей тепловой энергии (учреждения социальной сферы)

8. При проведении проверки потребителей тепловой энергии комиссией проверяется наличие у учреждения ответственных за эксплуатацию теплопотребляющих установок следующих документов:

а) план ремонтных работ на период подготовки к отопительному периоду 2022-2023 годов и их выполнение;

б) акт проведения промывки оборудования и системы теплоснабжения, по образцу согласно приложению № 3 настоящей программы;

в) акт о гидравлическом испытании системы теплоснабжения здания Приложение № 4 (при наличии топочных, акт на гидравлическое испытание котлов и системы отопления), по образцу согласно приложению № 5) к настоящей программе;

г) акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, окна), по образцу согласно приложению № 6 к настоящей программе;

9. При наличии топочной:

а) акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов);

б) акт готовности автоматики по всем параметрам, выданный специализированной организацией;

в) акт о наличии и работоспособности приборов учёта тепловой энергии с приложением заключения о проведённой поверке специализированной организацией (акт в произвольной форме), при отсутствии приборов предоставляется справка об их отсутствии.

10. По мере необходимости комиссия выборочно проводит осмотр объектов.

11. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду по образцу согласно приложению № 1 к настоящей программе.

12. При наличии у комиссии замечаний, к выполнению требований по готовности к акту, прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

13. Паспорт готовности к отопительному периоду по образцу согласно приложению № 2 к настоящей программе выдаётся администрацией Красноармейского муниципального района в течении 15 дней с даты подписания акта готовности объектов к отопительному периоду.

Раздел III

Проверка потребителей тепловой энергии (многоквартирного дома)

14. При проведении проверки потребителей тепловой энергии (многоквартирных домов) комиссией проверяется наличие у управляющей организации, товарищества собственников недвижимости, председателя совета дома (при непосредственной форме управления) ответственных за эксплуатацию теплопотребляющих установок и следующих документов:

а) план ремонтных работ на период подготовки к отопительному периоду 2022-2023 годов и их выполнение, по каждому многоквартирному дому;

б) акт проведения промывки оборудования и общедомовой системы теплоснабжения при наличии централизованной системы теплоснабжения по образцу согласно приложению № 3 к настоящей программе;

в) акт о гидравлическом испытании системы теплоснабжения здания (при наличии централизованного теплоснабжения) по образцу согласно приложению №4 к настоящей программе;

г) акт состояния утепления дома (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, окна) по образцу согласно приложению № 6 к настоящей программе;

д) акт о наличии и работоспособности приборов учёта тепловой энергии с приложением заключения о проведённой проверке специализированной организацией (акт в произвольной форме), при отсутствии прибора в доме предоставляется справка об его отсутствии.

15. По мере необходимости комиссия выборочно проводит осмотр объектов.

16. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду по образцу согласно приложению № 1 к настоящей программе.

17. При наличии у комиссии замечаний, к выполнению требований по готовности к акту, прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

18. Паспорт готовности к отопительному периоду по образцу согласно Приложению № 2 к настоящей программе выдаётся администрацией Красноармейского муниципального района в течение 15 дней с даты подписания акта готовности домов к отопительному периоду.

19. Срок выдачи паспортов установлен до 1 сентября 2022 года.

Приложение № 1

к программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Красноармейского муниципального района

Саратовской области

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 20__- 20__ годов.

________________________________________ «____» _____________20___г.

(место составления акта)                                                                                                       (дата составления акта)

Комиссия, утвержденная постановлением администрации Красноармейского муниципального района №______ от ____________20__ года, в соответствии с программой по определению готовности к отопительному периоду утверждённой постановлением администрации Красноармейского муниципального района

с «____» _______________20___г. по «____» _______________20____г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду__________________________________________________________

_________________________________________________________________

(полное название теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась

проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.________________________________________________________________;

2.________________________________________________________________.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: ____________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки к отопительному периоду: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Председатель комиссии                 _________________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

Заместитель председателя             _________________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

Члены комиссии:                            _________________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

_________________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

_________________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

Представитель Ростехнадзора      _________________        _________________

(подпись)                                                        (ФИО)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: «____» ______________20___г.

Приложение № 2

к программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Красноармейского муниципального района

Саратовской области

Паспорт

готовности к отопительному периоду 20__-20__ годов.

Выдан __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.________________________;

2________________________;

3.________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду

от________________№_______

Глава Красноармейского

муниципального района                                                                       А.И. Зотов

Приложение № 3

к программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Красноармейского муниципального района

Саратовской области

Акт

промывки системы отопления

от «_____»____________20__г.

Учреждение (предприятие, дом) ______________________________________

Адрес_____________________________________________________________

Председатель комиссии:

начальник управления по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района.

Заместитель председателя комиссии:

заместитель начальника управления по строительству, ЖКХ и субсидиям, начальник отдела ЖКХ и энергетики администрации Красноармейского муниципального района.

Члены комиссии:

начальник управления образования администрация Красноармейского муниципального района

начальник отдела культуры администрации Красноармейского муниципального района

директор МУП «Газтрансмаш»

Составили настоящий акт на промывку системы отопления диаметром ______мм, протяжностью ______п.м.

По результатам сброса воды из системы теплоснабжения через концевые сбросники установлено: промывка системы теплоснабжения проведена до полного осветления.

В соответствии с ТБ и ПТБ тепловых сетей энергоустановок и тепловых сетей промытый трубопровод считать готовым к отопительному периоду 20__-20__ годов. Очередную промывку системы провести до 01.09.20__ г.

Председатель комиссии                     _______________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

Заместитель председателя комиссии _______________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

Члены комиссии                                _____________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

_____________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

_____________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

Приложение № 4

к программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Красноармейского муниципального района

Саратовской области

Акт

гидравлического испытания системы отопления

от «____» ________________20___ г.

Учреждение (дом)__________________________________________________

Адрес____________________________________________________________

Председатель комиссии:

начальник управления по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района.

Заместитель председателя комиссии:

заместитель начальника управления по строительству, ЖКХ и субсидиям, начальник отдела по ЖКХ и энергетики администрации Красноармейского муниципального района.

Члены комиссии:

начальник управления образования администрация Красноармейского муниципального района

начальник отдела культуры администрации Красноармейского муниципального района

директор МУП «Газтрансмаш»

Составили настоящий акт на гидравлическое испытание системы отопления диаметром ___________мм, протяжённостью__________п.м, работающих на рабочем давлении 1,8 кгс/см2, от котельной_____________________________

__________________________________________________________________

пробным давлением 2,25 кгс/см2 продолжительностью 10 мин.

При этом обнаружено: при опресовке тепловых сетей в течении 10 мин, падение давления не превысило 0,1 кгс/ см2

По истечении 10 мин давление было снижено до _______ кгс/ см2 .

Осмотром трубопровода, состояния его элементов и арматуры на всём его протяжении выявлено следующее: ____________________________________

В соответствии с ТБ ПТ тепловых энергоустановок тепловых сетей испытываемый трубопровод считать___________________________________

Очередное гидравлическое испытание до 01.09.20__ г.

Председатель комиссии                     _______________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

Заместитель председателя комиссии _______________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

Члены комиссии                                _____________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

_____________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

_____________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

Приложение № 5

к программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Красноармейского муниципального района

Саратовской области

Акт

гидравлического испытания отопительного котла и системы отопления

от________________20__ г.

Учреждение________________________________________________________

Адрес_____________________________________________________________

Комиссия, утверждённая Постановлением администрации Красноармейского муниципального района от «____» _____________20___г.

Составила настоящий акт на гидравлическое испытание системы отопления диаметром ___ мм, протяжённостью ______ п.м. и газового отопительного котла работающего на рабочем давлении 1,8 кгс/см2 ____________________ ,

(марка)

пробным давлением 2,25 1,8 кгс/см2,, продолжительностью 10 мин, падение давления не превысило 0,1 кгс/см2,.

Осмотром трубопровода на всём его протяжении и отопительного котла, состояния его элементов и арматуры выявлено следующее – утечек не обнаружено.

В соответствии с ТБ и ПТБ тепловых энергоустановок и тепловых сетей испытаемый котёл и система отопления считать –пригодными к эксплуатации.

Очередное гидравлическое испытание до 01.09.20___ г.

Председатель комиссии                     _______________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

Заместитель председателя комиссии _______________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

Члены комиссии                                _____________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

_____________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

_____________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

Приложение № 6

к программе по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Красноармейского муниципального района

Саратовской области

Акт

состояния утепления дома (здания)

от________________20___ г.

Учреждение (предприятие, дом) ______________________________________

Адрес_____________________________________________________________

Председатель комиссии:

начальник управления по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района.

Заместитель председателя комиссии:

заместитель начальника управления по строительству, ЖКХ и субсидиям, начальник отдела по ЖКХ и энергетики администрации Красноармейского муниципального района.

Члены комиссии:

начальник управления администрация Красноармейского муниципального района

начальник отдела культуры администрации Красноармейского муниципального района

директор МУП «Газтрансмаш»

Составили настоящий акт на предмет утепления здания многоквартирного дома по адресу: ____________________________________________________

(СОШ, ДОУ, дом)

По результатам визуального осмотра установлено: утепление чердаков, лестничных клеток, подвалов, входных дверей, оконных проёмов выполнено.

А соответствии с требованиями по подготовке зданий (домов), объектов готов к отопительному периоду 20___-20___ годов.

Председатель комиссии                     _______________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

Заместитель председателя комиссии _______________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

Члены комиссии                                _____________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

_____________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

_____________        ________________

(подпись)                                                     (ФИО)

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

администрации

Красноармейского

муниципального района

Саратовской области

От11.05.2022г. №416

Комиссия

по оценке готовности теплоисточников, тепловых сетей, водопроводно-канализационного хозяйства, объектов жилищной и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период.

| Герт Юлия Владимировна Балашова Ольга Александровна Члены комиссии: Хижняков Алексей Александрович Кузнецова Евгения Викторовна Коннов Владимир Николаевич | председатель комиссии, начальник управления по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района заместитель председателя комиссии, заместитель начальника управления по строительству, ЖКХ и субсидиям, начальник отдела по ЖКХ и энергетики администрации Красноармейского муниципального района. начальник управления образования Красноармейского муниципального района начальник отдела культуры администрации Красноармейского муниципального района директор МУП «Газтрансмаш» представитель Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по Саратовской области (по согласованию) |
| --- | --- |