**ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТУПНОЙ**

**МОЩНОСТИ МУП «ГАЗТРАНСМАШ».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование котельной** | **Установленная мощность, Гкал/час** | **Резерв мощности Гкал/час** | **Примечание** |
| 1. | Котельная № 1 г. Красноармейск, ул. Телефонная, 15 | 6,45 | 4,721 |  |
| 2. | Котельная №16а г. Красноармейск,1 Микрорайон, 12 | 20,34 | 9,601 |  |
| 3 | Котельная с. ВысокоеКрасноармейский район, с. Высокое, ул.Кооперативная,9 | 0,9 | 0,488 |  |
|  | Итого : | 27,69 | 14,81 |  |