АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| От | 14 декабря 2020г. | № | 902-р |
| --- | --- | --- | --- |

г. Красноармейск

| Об утверждении сводного плана ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2021 году |  |
| --- | --- |
|  | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2012 года № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», Уставом Красноармейского муниципального района, в целях организованной подготовки теплоисточников и тепловых сетей к отопительному периоду 2021-2022 годов. Утвердить сводный план ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2021 году согласно приложению. Организационно-контрольному отделу администрации района опубликовать настоящее распоряжение путем размещения на официальном сайте Красноармейского муниципального района в сети «Интернет». Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. Глава Красноармейского муниципального района А.И. Зотов |

# Приложение к распоряжению

администрации района

от                   №

Сводный план

ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2021 году

| № п/п | Наименование, адрес источника тепловой энергии, тепловой сети | Оборудование требующее ремонта | Вид ремонта | Сроки проведения ремонта | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная № 13 г. Красноармейск, ул. Луначарского, 17 | 1. Ремонт котлов с промывкой поверхностей нагрева 2. Ревизия и ремонт насосов 3. Замена линий цепей автоматики | плановый | август | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 2 | Котельная СОШ № 8 г. Красноармейск, ул. Луначарского, 33а | 1. Ремонт котлов с промывкой поверхностей нагрева- 2 шт. 2. Ревизия и ремонт насосов | плановый | июнь | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 3 | Котельная СОШ № 8 начальная г. Красноармейск, ул. 1 Мая, 110а | 1. Ремонт котлов с промывкой поверхностей нагрева - 2 шт. 2. Ревизия и ремонт насосов | плановый | июнь | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 4 | Котельная СОШ № 3 второе здание г. Красноармейск, ул. Коммунистическая, 3а | 1. Ремонт котлов с промывкой поверхностей нагрева - 2 шт. 2. Ревизия и ремонт насосов | плановый | июль | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 5 | Котельная СОШ № 4 г. Красноармейск, ул. Захарова, 57а | 1. Ремонт котлов с промывкой поверхностей нагрева - 2 шт. 2. Ревизия и ремонт насосов | плановый | июль | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 6 | Котельная ЦРБ г. Красноармейск, ул. Кузнечная, 5 | 1. Ремонт котлов с промыванием поверхностей нагрева 2. Подключение котла № 2 к системе дистанционного оповещения об останове диспетчеру | плановый | июнь | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 7 | Котельная № 16а г. Красноармейск, 1 микрорайон, 12 | 1. Ремонт котлов № 1, № 5 с заменой 2-х сегментов трубных решеток на котле № 1, № 5 ремонтом топочных камер 2. Ремонт котлов № 2, № 3, № 4, № 6 3. Замена задвижек D 150 - 20 шт., D 50 - 20 шт. 4. Замена дутьевого вентилятора ВР-12-26-4 на котле № 1 5. Произвести обвязку котлов по КИП и А после режимной наладки 6. Ремонт грязевиков 7. Ремонт сетевых и подпиточных насосов с заменых торцевых уплотнений 8. Ремонт электрооборудования 9. Установка светильников по периметру котельной - 3 шт. 10. Восстановление платформ под дымовыми трубами - 2 шт. 11. Замена взрывных клапанов на дымоходах 12. Ремонт бойлера 13. Ремонт системы отопления в котельной | плановый | апрель - сентябрь | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 8 | Котельная № 3 с. Первомайское, Октябрьский переулок, 2 | 1. Ремонт теплотрассы | плановый | август | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 9 | Котельная № 5 пос. Каменский, ул. Комсомольская, 4 | 1. Ремонт котлов 2. Ремонт теплотрассы 3. Замена 3-х ходовых кранов 4. Ревизия и ремонт с частичной заменой насосного оборудования 5. Ремонт помещения и кровли котельной | плановый | июнь | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 10 | Котельная № 6 с. Каменка, ул. Советская, 27в | 1. Ремонт теплотрассы на детский сад 2. Ремонт помещения котельной 3. Замена 3-х ходовых кранов | плановый | сентябрь | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 11 | Котельная с. Золотое центральная, ул. Калинина, 46б | 1. Ремонт котлов 2. Замена 3-х ходовых кранов 3. Ремонт помещения котельной 4. Ревизия и ремонт насосов 5. Замена электрического счетчика | плановый | август | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 12 | Котельная с. Золотое школьная, Почтовый переулок, 2 | 1. Ремонт котлов 2. Замена 3-х ходовых кранов 3. Замена расширительного бака 4. Ремонт помещения и кровли котельной 5. Ревизия и ремонт насосов 6. Замена электрического счетчика | плановый | июнь | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 13 | Котельная с. Нижняя Банновка, ул. Совхозная, 12 | 1. Замена 3-х ходовых кранов 2. Ремонт помещения котельной | плановый | июль | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 14 | Котельная ст. Карамыш, ул. Октябрьская, 1б | 1. Замена 3-х ходовых кранов 2. Ревизия и ремонт насосов | плановый | апрель | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 15 | Котельная с. Усть - Золиха, ул. Заречная, 1а | 1. Ремонт котлов 2. Замена 3-х ходовых кранов 3. Ревизия и ремонт насосного оборудования 4. Ремонт кирпичной кладки стены 5. Ремонт кровли – 150 м 6. Замена резервной емкости для воды | плановый | август | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 16 | Котельная с. Сплавнуха, ул. Совхозная, 6 | 1. Замена 3-х ходовых кранов | плановый | июль | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 17 | Котельная с. Луганское, ул. Волжская, 45 | 1. Ремонт котлов с промывкой поверхностей нагрева 2. Замена 3-х ходовых кранов 3. Ревизия и ремонт насосного оборудования | плановый | июль | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 18 | Котельная ст. Паницкая, ул. Пионерская, 14 | 1. Ремонт котлов с промывкой поверхностей нагрева 2. Замена 3-х ходовых кранов 3. Ревизия и ремонт насосного оборудования | плановый | август | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 19 | Котельная с. Некрасово, ул. Кирова, 30а | 1. Ремонт котлов с промывкой поверхностей нагрева 2. Замена 3-х ходовых кранов 3. Ремонт теплоизоляции теплотрассы 50 м | плановый | сентябрь | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |
| 20 | Котельная с. Старая Топовка, ул. Школьная, 9 | 1. Ремонт котлов с промывкой поверхностей нагрева 2. Замена 3-х ходовых кранов | плановый | сентябрь | Муниципальное унитарное предприятие «Газтрансмаш Красноармейского муниципального района Саратовской области» |